## ЛСР по форме №4 с мат. и обор.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ВРИО директора НО "Хабаровский краевой фонд
капитального ремонта
______________ | [8 empty] | ______________________________А.В. Сидорова
" _____ " ________________ 2015 г. | [10 empty] | "______ " _______________2015 г.
Капитальный ремонт общего имущества МКД
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № №569-2015/ ВО-ЛС
(локальная смета)
на | Капитальный ремонт системы водоотведения по адресу : г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Орехова, 52
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость № 569-2015/ВО-ДВ от 20.04.2015
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________868205,06 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________177595 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1070,52 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _1 квартал 2015 г._
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса обору-дования, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Капитальный ремонт ВО
Магистраль
1 | ТЕРр65-2-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-2-2 Индекс 1 кв.2015 г. к ТЕРр65-2-2 ОЗП=13,53; ЭМ=7,44; ЗПМ=13,53 НР (10403 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (6305 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,213 121,3 / 100 | 967,24 955,36 | 11,88 4,7 |  |  | 1173 | 1159 | 14 6 |  | 85.3 | 103.47
2 | ТЕР16-04-001-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-001-02 Индекс 1 кв.2015 г. к ТЕР16-04-001-02 ОЗП=13,53; ЭМ=5,86; ЗПМ=13,53; МАТ=2,2 НР (15734 руб.): 103%=134%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8555 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1,213 121,3 / 100 | 17139,31 930,13 | 9,65 1,08 | 16199.53 |  | 20790 | 1128 | 12 1 | 19650 | 70.84 | 85.93
Стояки
3 | ТЕРр65-2-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-2-2 Индекс 1 кв.2015 г. к ТЕРр65-2-2 ОЗП=13,53; ЭМ=7,44; ЗПМ=13,53 НР (25718 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (15586 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 3 300 / 100 | 967,24 955,36 | 11,88 4,7 |  |  | 2902 | 2866 | 36 14 |  | 85.3 | 255.9
4 | ТЕР16-04-001-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-001-02 Индекс 1 кв.2015 г. к ТЕР16-04-001-02 ОЗП=13,53; ЭМ=5,86; ЗПМ=13,53; МАТ=2,2 НР (38924 руб.): 103%=134%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21162 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 3 300 / 100 | 17139,31 930,13 | 9,65 1,08 | 16199.53 |  | 51418 | 2790 | 29 3 | 48599 | 70.84 | 212.52
13 | ТСЦ-301-1224 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-301-1224 Индекс 1 кв.2015 г. к ТСЦ-301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты МАТ=3,68 | 79 | 16.69 |  | 16.69 |  | 1319 |  |  | 1319
8 | ТЕРр65-6-12 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Смена: унитазов типа «Компакт» (100 приборов) 5 486,49 = 51 270,04 - 0,0026 x 22 827,26 - 0,0012 x 25 198,68 - 0,005 x 20 392,66 - 400 x 3,32 - 100 x 442,64 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-6-12 Индекс 1 кв.2015 г. к ТЕРр65-6-12 ОЗП=13,53; ЭМ=7,26; ЗПМ=13,53; МАТ=4,57 НР (30919 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (16132 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,5 50 / 100 | 5486,49 4956,53 | 106,82 11,01 | 423.14 |  | 2743 | 2478 | 53 6 | 212 | 412.7 | 206.35
9 | ТЕРр65-6-12 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Смена: унитазов типа «Компакт» (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-6-12 Индекс 1 кв.2015 г. к ТЕРр65-6-12 ОЗП=13,53; ЭМ=7,26; ЗПМ=13,53; МАТ=4,57 НР (30919 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (16132 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,5 50 / 100 | 51270,04 4956,53 | 106,82 11,01 | 46206.69 |  | 25635 | 2478 | 53 6 | 23104 | 412.7 | 206.35
11 | ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-041 Индекс 1 кв.2015 г. к ТССЦпг01-01-01-041 ОЗП=8,67 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 5,645 1,625+4,02 | 52,73 52,73 |  |  |  | 298 | 298
21 | ТССЦпг03-21-01-018 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-018 Индекс 1 кв.2015 г. к ТССЦпг03-21-01-018 ЭМ=6,79 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 5.645 | 18.9 | 18.9 |  |  | 107 |  | 107
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 106385 | 13197 | 304 36 | 92884 |  | 1070.52
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 440773 | 177108 | 2109 487 | 261556 |  | 1070.52
Накладные расходы | [7 empty] | 152618
Сметная прибыль | [7 empty] | 83872
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 873413.58 |  |  |  |  | 1070.52
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | [7 empty] | 112843 |  |  |  |  | 359.37
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [7 empty] | 292626 |  |  |  |  | 298.45
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы | [7 empty] | 268483 |  |  |  |  | 412.7
Погрузо-разгрузочные работы | [7 empty] | 2584
Перевозка грузов автотранспортом | [7 empty] | 727
Итого | [7 empty] | 677263 |  |  |  |  | 1070.52
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 261556
Машины и механизмы | [7 empty] | 2109
ФОТ | [7 empty] | 177595
Накладные расходы | [7 empty] | 152618
Сметная прибыль | [7 empty] | 83872
Переход к 4-й зоне ПЗ*0,1 | [7 empty] | 44077
Итого | [7 empty] | 721340
Строительный контроль 2,14% | [7 empty] | 0
Итого | [7 empty] | 721340
Непредвиденные затраты 2% | [7 empty] | 14427
Итого с непредвиденными | [7 empty] | 735767
НДС 18% | [7 empty] | 132438.06
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 868205.06 |  |  |  |  | 1070.52
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)