## ЛСР по форме №4 с мат. и обор.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ВРИО директора НО "Хабаровский краевой фонд
капитального ремонта
______________ | [8 empty] | ______________________________А.В. Сидорова
" _____ " ________________ 2015 г. | [10 empty] | "______ " _______________2015 г.
Капитальный ремонт общего имущества МКД
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № №427-2015/ ВО-ЛС
(локальная смета)
на | Капитальный ремонт системы водоотведения по адресу : г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Копылова, 33
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость № 427-2015/ВО-ДВ от 20.04.2015
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________637381,72 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________130832 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________787,34 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса обору-дования, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Капитальный ремонт ВО
Магистраль
1 | ТЕРр65-2-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-2-2 Индекс 1 кв.2015 г. к ТЕРр65-2-2 ОЗП=13,53; ЭМ=7,44; ЗПМ=13,53 НР (7197 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (4362 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,839 83,9 / 100 | 967,24 955,36 | 11,88 4,7 |  |  | 812 | 802 | 10 4 |  | 85.3 | 71.57
2 | ТЕР16-04-001-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-001-02 Индекс 1 кв.2015 г. к ТЕР16-04-001-02 ОЗП=13,53; ЭМ=5,86; ЗПМ=13,53; МАТ=2,2 НР (10884 руб.): 103%=134%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5918 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,839 83,9 / 100 | 17139,31 930,13 | 9,65 1,08 | 16199.53 |  | 14380 | 780 | 8 1 | 13592 | 70.84 | 59.43
Стояки
3 | ТЕРр65-2-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-2-2 Индекс 1 кв.2015 г. к ТЕРр65-2-2 ОЗП=13,53; ЭМ=7,44; ЗПМ=13,53 НР (21538 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (13054 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 2,512 251,2 / 100 | 967,24 955,36 | 11,88 4,7 |  |  | 2430 | 2400 | 30 12 |  | 85.3 | 214.27
4 | ТЕР16-04-001-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-001-02 Индекс 1 кв.2015 г. к ТЕР16-04-001-02 ОЗП=13,53; ЭМ=5,86; ЗПМ=13,53; МАТ=2,2 НР (32596 руб.): 103%=134%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17722 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 2,512 251,2 / 100 | 17139,31 930,13 | 9,65 1,08 | 16199.53 |  | 43054 | 2336 | 24 3 | 40694 | 70.84 | 177.95
13 | ТСЦ-301-1224 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-301-1224 Индекс 1 кв.2015 г. к ТСЦ-301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты МАТ=3,68 | 66 | 16.69 |  | 16.69 |  | 1102 |  |  | 1102
8 | ТЕРр65-6-12 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Смена: унитазов типа «Компакт» (100 приборов) 5 486,49 = 51 270,04 - 0,0026 x 22 827,26 - 0,0012 x 25 198,68 - 0,005 x 20 392,66 - 400 x 3,32 - 100 x 442,64 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-6-12 Индекс 1 кв.2015 г. к ТЕРр65-6-12 ОЗП=13,53; ЭМ=7,26; ЗПМ=13,53; МАТ=4,57 НР (19792 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (10326 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,32 32 / 100 | 5486,49 4956,53 | 106,82 11,01 | 423.14 |  | 1756 | 1586 | 34 4 | 136 | 412.7 | 132.06
9 | ТЕРр65-6-12 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Смена: унитазов типа «Компакт» (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-6-12 Индекс 1 кв.2015 г. к ТЕРр65-6-12 ОЗП=13,53; ЭМ=7,26; ЗПМ=13,53; МАТ=4,57 НР (19792 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (10326 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,32 32 / 100 | 51270,04 4956,53 | 106,82 11,01 | 46206.69 |  | 16406 | 1586 | 34 4 | 14786 | 412.7 | 132.06
11 | ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-041 Индекс 1 кв.2015 г. к ТССЦпг01-01-01-041 ОЗП=8,67 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 4,49 1,124+3,366 | 52,73 52,73 |  |  |  | 237 | 237
21 | ТССЦпг03-21-01-018 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-018 Индекс 1 кв.2015 г. к ТССЦпг03-21-01-018 ЭМ=6,79 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 4.49 | 18.9 | 18.9 |  |  | 85 |  | 85
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 80262 | 9727 | 225 28 | 70310 |  | 787.34
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 323689 | 130454 | 1557 378 | 191678 |  | 787.34
Накладные расходы | [7 empty] | 111798
Сметная прибыль | [7 empty] | 61707
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 641206.1 |  |  |  |  | 787.34
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | [7 empty] | 89773 |  |  |  |  | 285.84
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [7 empty] | 232949 |  |  |  |  | 237.38
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы | [7 empty] | 171840 |  |  |  |  | 264.12
Погрузо-разгрузочные работы | [7 empty] | 2055
Перевозка грузов автотранспортом | [7 empty] | 577
Итого | [7 empty] | 497194 |  |  |  |  | 787.34
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 191678
Машины и механизмы | [7 empty] | 1557
ФОТ | [7 empty] | 130832
Накладные расходы | [7 empty] | 111798
Сметная прибыль | [7 empty] | 61707
Переход к 4-й зоне ПЗ*0,1 | [7 empty] | 32369
Итого | [7 empty] | 529563
Строительный контроль 2,14% | [7 empty] | 0
Итого | [7 empty] | 529563
Непредвиденные затраты 2% | [7 empty] | 10591
Итого с непредвиденными | [7 empty] | 540154
НДС 18% | [7 empty] | 97227.72
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 637381.72 |  |  |  |  | 787.34
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)